## สรุป Factor F-แบบรวม
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
ส่วนราชการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทร 02
| ประเภท | โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ส. 9 850 ตร.ม. x 30,000 บาท/ตารางเมตร /1.4 โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วย
ส. 9 ฝั่งตะวันออก โดยปรับปรุงเป็น NICU จำนวน 850 ตร.ม. x 30,000 บาท ต่อตารางเมตร (พัฒนาปรับปรุงพื้นที่
หอผู้ป่วย ส. 9 และพื้นที่หอผู้ป่วย ส. 9 ฝั่งตะวันออก)
| สถานที่ก่อสร้าง | เลขที่ 420/8 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ |  | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
| แบบเลขที่ | แบบเอกชน |  |  |  | พื้นที่อาคาร | ตร.ม.
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 |  | จำนวน | 0 | แผ่น | จำนวนชั้น
ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน เมษายน 2565
ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ธันวาคม 2561
| ประมาณราคาเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2564 |  |  |  | ปรับราคาเมื่อเดือน พฤษภาคม 2565
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย. 2560 มีผลใช้บังคับ วันที่ 15 พ.ย. 2560)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ราคาค่าก่อสร้างปรับปรุง |  | หมายเหตุ
-
1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวนในราคาทุน) |  |  |  | - | 25468055.3521
| ราคารวมค่า Factor F |  |  | 1.2222 | - | 31127057.2513
2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ |  |  |  | - | 22634983
| ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |  |  | 7 % | - | 24219431.81
3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) |  |  |  |  | 502700
รวมเงิน (1)+(2)+(3) | [5 empty] | 55849189.0613
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ | [5 empty] | 55849189.0613 |  | 0
|  | (ตัวอักษร) |  |  | ห้าสิบห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทหกสตางค์
| พื้นที่อาคาร | 0 | ตร.ม. | เฉลี่ยราคา | 0 |  | บาท / ตร.ม.
(ลงชื่อ)..........................................................ประธานคณะกรรมการ
(นายศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช)
(ลงชื่อ)........................................................กรรมการ (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ
(นายเปรมศักดิ์ เหล่าอยู่คง) (นางอรวรรณ ขาวโสภา)
(ลงชื่อ)........................................................กรรมการ (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ
(นางอัชฌา พัฒนาศรีโรจน์) (นายอนุวัฒน์ วุฒิมานพ)
(ลงชื่อ)........................................................กรรมการ
(นายสุพร ขุมทอง)

## สรุปส่วนงาน
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
โครงการก่อสร้าง |  | โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ส. 9 850 ตร.ม. x 30,000 บาท/ตารางเมตร /1.4 โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วย ส. 9 ฝั่งตะวันออก โดยปรับปรุงเป็น NICU จำนวน 850 ตร.ม. x 30,000 บาท ต่อตารางเมตร (พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ หอผู้ป่วย ส. 9 และพื้นที่หอผู้ป่วย ส. 9 ฝั่งตะวันออก) |  | แบบเลขที่ | แบบเอกชน
สถานที่ก่อสร้าง |  | สถาบันสุขภาพแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. |  | เอกสารเลขที่
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนเงิน |  | รวมเป็นเงิน
|  |  | ค่าวัสดุ | ค่าแรง
ส่วนงานที่ 1
1 | กลุ่มงานที่ 1
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 1.1 | งานโครงสร้าง
1.1.1 งานโครงสร้างอาคาร
|  | 1.1.2 งานโครงเหล็กรับพื้น | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | งานสถาปัตยกรรม
|  | 1.2.1 งานรื้อถอน | 0 | 89520 | 89520 | 89520
|  | 1.2.2 งานฝ้าเพดาน | 341816 | 67525 | 409341 | 409341
|  | 1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง | 1324627.6718 | 482435.5598 | 1807063.2316 | 1807063.2316
|  | 1.2.4 งานพื้น - ผิวพื้น | 1111897 | 238936 | 1350833 | 9000
|  | 1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง | 2353810 | 50350 | 2404160 | 2404160
|  | 1.2.6 งานสุขภัณฑ์ | 276840 | 21580 | 298420 | 298420
|  | 1.2.7 งานทาสี | 200955 | 120573 | 321528 | 321528
|  | 1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด | 212500 | 33750 | 246250 | 246250
| 1.3 | งานระบบประปา - สุขาภิบาล และงานระบบดับเพลิง | 375744.8445 | 148324.1126 | 524068.9571 | 0
| 1.4 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  |  |  | 0
|  | 1.4.1 งานระบบไฟฟ้า - ดวงโคม | 5842411.3209 | 1404047.3778 | 7246458.6987 | 0
|  | 1.4.2 งานระบบโทรศัพท์ | 924728.164 | 558289.8412 | 1483018.0052 | 0
|  | 1.4.3 งานระบบแจ้งเพลิงใหม้ | 508617.8904 | 172152.25 | 680770.1404 | 23560
|  | 1.4.4 งานระบบควบคุมการเข้าออกและโทรทัศน์วงจรปิด | 52233.2875 | 46600 | 98833.2875 | 11476
|  | 1.4.5 งานระบบ MATV | 51435.03 | 36900 | 88335.03 | 45696.6
|  | 1.4.6 งานระบบเสียงประกาศ | 201617.26 | 45870 | 247487.26 | 4147
| 1.5 | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | 2027857.9675 | 522729.1241 | 2550587.0916 | 1150
| 1.6 | งานระบบเครื่องกลและงานระบบพิเศษ |  |  |  | 3620
|  | 1.6.1 งานระบบแก๊สทางการแพทย์ | 684235.3 | 106398.55 | 790633.85 | 39660.79
15864.316
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 | 16491326.7367 | 4145980.8154 | 20637307.5521 | 7932.158 | #REF!
0
2 | กลุ่มงานที่ 2 |  |  |  |  | 5382.74
| (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) |  |  |  |  | 37661.65
|  | งานตกแต่งภายในอาคาร | 4417048 | 413699.8 | 4830747.8 | 2683.905
7404.8175
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 | 4417048 | 413699.8 | 4830747.8 | 43817.84
29834.1953
3 | กลุ่มงานที่ 3 |  |  |  |  | 22375.6465
| (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) |  |  |  |  | 7458.5488
| 3.1 | งานภูมิทัศน์ |  |  |  | 0
| 3.2 | งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ |  |  |  | 0
1240
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 |  | 0 | 0 | 1680
| รวมค่างานส่วนที่ 1 |  | 20908374.7367 | 4559680.6154 | 25468055.3521 | 2750
0
| ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ |  |  |  |  | 6760
| (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี) |  |  |  |  | 0
| 1 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ | 1736920 | 0 | 1736920 | 534
| 2 | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ | 4720650 | 0 | 4720650 | 0
| 3 | งานระบบไฟฟ้า | 1572500 | 0 | 1572500 | 1966.25
| 4 | งานระบบก๊าซทางการแพทย์ | 12347830 | 11583 | 12359413 | 437.5
| 5 | งานระบบควบคุมการเข้าออกและโทรทัศน์วงจรปิด | 1067500 | 0 | 1067500 | 1020
| 6 | งานระบบโทรศัพท์&คอมพิวเตอร์ | 1067500 | 0 | 1067500 | 4110
| 7 | งานระบบประปา | 110500 | 0 | 110500 | 0
| รวมค่างานส่วนที่ 2 |  | 22623400 | 11583 | 22634983 | 15400
| ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) |  |  |  |  | 1645
| (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว) |  |  |  |  | 0
| 3.1 | หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี | 502700 | 0 | 502700 | 524068.9571
0
| รวมค่างานส่วนที่ 3 |  | 502700 | 0 | 502700 | 0

## BOQ-30-11-2564
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
โครงการก่อสร้าง |  | โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ส. 9 850 ตร.ม. x 30,000 บาท/ตารางเมตร /1.4 โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วย ส. 9 ฝั่งตะวันออก โดยปรับปรุงเป็น NICU จำนวน 850 ตร.ม. x 30,000 บาท ต่อตารางเมตร (พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ หอผู้ป่วย ส. 9 และพื้นที่หอผู้ป่วย ส. 9 ฝั่งตะวันออก) | [5 empty] | แบบเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง |  | สถาบันสุขภาพแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. | [5 empty] | เอกสารเลขที่
ผู้ประมาณการ |  | บริษัท S2 all.,ltd. | วันที่ประมาณราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2564 |  |  |  |  | พื้นที่อาคาร | ตร.ม.
ผู้ปรับราคา |  |  | วันที่แจ้งราคา |  |  |  |  | จำนวน | ชั้น
ผู้ตรวจสอบ |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | ตรวจสอบปรับราคา |  | เดือน พฤษภาคม 2565
ลำดับ | รายการ |  | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ราคารวม
[5 empty] | ต่อหน่วย | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย | รวมค่าแรง
ส่วนงานที่ 1
กลุ่มงานที่ 1
1.1 | งานโครงสร้างทั่วไป
| รวม (1.1.1 ) งานโครงสร้างทั่วไป |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 งานโครงเหล็ก
| รวม (1.1.2 ) งานโครงเหล็ก |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | งานสถาปัตยกรรม
1.2.1 งานรื้อถอน
งานรื้อถอน-ขนทิ้ง
| - รื้อถอนผนังก่ออิฐ |  | ตร.ม. | 300 | 0 | 0 | 30 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
| - รื้อถอนฝ้า |  | ตร.ม. | 1200 | 0 | 0 | 20 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000
| - รื้อถอนประตู-หน้าต่าง |  | ตร.ม. | 300 | 0 | 0 | 100 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
| - รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ |  | ชุด | 25 | 0 | 0 | 500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500
| - รื้อถอนดวงโคมไฟฟ้า |  | ชุด | 234 | 0 | 0 | 30 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020
| - รื้อถอนงานระบบก๊าซทางการแพทย์ |  | ชุด | 70 | 0 | 0 | 100 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
| รวม (1.2.1 ) งานรื้อถอน |  |  |  |  | 0 |  | 89520 | 89520 | 89520 | 0
1.2.2 งานฝ้าเพดาน
1 | C1 | ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบพร้อมโครงเคร่าและอุปกรณ์ | ตร.ม. | 1613 | 286 | 461318 | 75 | 120975 | 582293 | 582293 | 582293 |  | สพฐ 2565
2 | C2 | ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ทนชื้น ฉาบเรียบ พร้อมโครงเคร่าและอุปกรณ์ | ตร.ม. | 160 | 338 | 54080 | 75 | 12000 | 66080 | 66080 | 66080 |  | สพฐ 2565
3 | C3 | ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบพร้อมโครงเคร่าและอุปกรณ์ | ตร.ม. | 218 | 636 | 138648 | 200 | 43600 | 182248 | 182248 | 182248 |  | สพฐ 2565+wall paper
|  | ปิดวอลล์เปเปอร์(ชนิดหลังผ้า) | [8 empty] | 0
4 | C4 | ฝ้าเพดานยิปซั่มอร์ด ชนิดลดเสียงสะท้อนชนิดรูเหลี่ยม S8 พร้อมแผ่นดูดซับเสียง | ตร.ม. | 93 | 414 | 38502 | 75 | 6975 | 45477 | 45477 | 45477
5 | C5 | ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. ฉาบเรียบพร้อมโครงเคร่าและอุปกรณ์ | ตร.ม. | 99 | 264 | 26136 | 50 | 4950 | 31086 | 31086 | 31086 |  | สพฐ 2565
| - | หลืบไฟ | ม. | 503 | 150 | 75450 | 0 | 0 | 75450 | 75450 | 75450
| - | หลืบม่าน | ม. | 42 | 100 | 4200 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 4200
| - | ช่อง Service 0.60x0.60 ม. | ชุด | 10 | 480 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 4800
| รวม (1.2.2 )งานฝ้าเพดาน |  |  |  |  | 341816 |  | 67525 | 409341 | 409341 | 0
1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง
1 | ผนังเดิม แต่งผิว |  | ตร.ม. | 151.2 | 50 | 7560 | 34 | 5140.8 | 12700.8 | 12700.8 | 12700.8
2 | ผนังเบากรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา8มม.2ด้าน โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสี |  | ตร.ม. | 467.5 | 420 | 196350 | 154 | 71995 | 268345 | 268345 | 268345
3 | ผนังเบากรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา8มม.1ด้าน โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสี |  | ตร.ม. | 26.4 | 295 | 7788 | 108 | 2851.2 | 10639.2 | 10639.2 | 10639.2
4 | ภายในผนังบุฉนวน POLYESTER FIBER (P3&P9) |  | ตร.ม. | 422.5 | 225 | 95062.5 | 67.5 | 28518.75 | 123581.25 | 123581.25 | 123581.25 |  | แผ่นฉนวนกันเสียงขนาด 0.60*1.20 ม.=0.72 ตร.ม. ราคา 225บาท/แผ่น
5 | ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 20x60x7.5 ซม.(P4) |  | ตร.ม. | 940.1805 | 203 | 190856.6415 | 56 | 52650.108 | 243506.7495 | 243506.7495 | 243506.7495 |  | สพฐ 2565
6 | ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบา |  | ตร.ม. | 1880.361 | 30 | 56410.83 | 82 | 154189.602 | 210600.432 | 210600.432 | 210600.432
7 | ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด300*600 มม.(P5) |  | ตร.ม. | 378.3255 | 450 | 170246.475 | 189 | 71503.5195 | 241749.9945 | 241749.9945 | 241749.9945
8 | เสาเอ็นคสล.และทับหลังคสล. 0.10 x 0.10 ม. |  | ม. | 968.3859 | 55 | 53261.2253 | 44 | 42608.9803 | 95870.2056 | 95870.2056 | 95870.2056
9 | งานปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนทเซาะร่อง 5 มม. (P6) (ส่วนผนังเบากรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา8มม. |  | ตร.ม. | 61.38 | 1600 | 98208 | 480 | 29462.4 | 127670.4 | 127670.4 | 127670.4
| คิดในงานผนัง(P3)) | [9 empty] | 0
10 | งานปิดผิวไม้อัดยาง10มม.ตกแต่งด้วยแผ่นAcoustic+ตกแต่ง AcouPanel +เส้นStainless |  | ตร.ม. | 39.192 | 2000 | 78384 | 600 | 23515.2 | 101899.2 | 101899.2 | 101899.2
| ตัวยู หน้ากว้าง 10 มม. โดยรอบ(P7) ผนังเบากรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา8มม.คิดในงานผนัง(P3) | [9 empty] | 0
11 | ผนังกรอบอลูมิเนียม Powder Coat +กระจกลามิเนตเขียวใสหนา4+0.38+4 มม. |  | ชุด | 3 | 44625 | 133875 | 0 | 0 | 133875 | 133875 | 133875
| ขนาด 1.50*8.50 ม. (P9) | [9 empty] | 0
12 | ผนังกรอบอลูมิเนียม Powder Coat +กระจกลามิเนตเขียวใสหนา4+0.38+4 มม. |  | ชุด | 3 | 17325 | 51975 | 0 | 0 | 51975 | 51975 | 51975
| ขนาด 1.50*3.30 ม. (P9) | [9 empty] | 0
13 | ผนังกรอบอลูมิเนียม Powder Coat +กระจกลามิเนตเขียวใสหนา4+0.38+4 มม. |  | ชุด | 1 | 34650 | 34650 | 0 | 0 | 34650 | 34650 | 34650
| ขนาด 1.50*3.30 ม. (P9) | [9 empty] | 0
14 | ผนังเลื่อนกั้นห้องสำเร็จรูป ความหนา 10 ซม.แบบล้อเดี่ยว ปิดผิวลามิเนต ไส้กลางบุฉนวนกันเสียง |  | งาน | 1 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000
0
| รวม (1.2.3) งานผนัง-ผิวผนัง |  |  |  |  | 1324627.6718 |  | 482435.5598 | 1807063.2316 | 1807063.2316 | 0
| 1.2.4 งานพื้น-ผิวพื้น | [8 empty] | 0 | 0
1 | FL-1 | พื้น VINYL แบบ ROLL SHEET หนา 2 มม. | ตร.ม. | 1218 | 544 | 662592 | 100 | 121800 | 784392 | 784392 | 784392
2 | FL-2 | พื้น VINYL ลายไม้ แบบกาว หนา 3.3 มม. | ตร.ม. | 295 | 488 | 143960 | 100 | 29500 | 173460 | 173460 | 173460
3 | FL-3 | พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 600 x 600 มม. | ตร.ม. | 107 | 520 | 55640 | 222 | 23754 | 79394 | 79394 | 79394
4 | FL-4 | พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 600 x 600 มม. | ตร.ม. | 117 | 360 | 42120 | 222 | 25974 | 68094 | 68094 | 68094
5 | FL-5 | พื้น VINYL แบบ Anti-Static | ตร.ม. | 15 | 765 | 11475 | 100 | 1500 | 12975 | 12975 | 12975
6 | SK1 | บัวเชิงผนัง VINYL แบบ ROLL หนา 2 มม.'(ปูต่อเนื่องจากพื้น) | เมตร | 854 | 80 | 68320 | 0 | 0 | 68320 | 68320 | 68320
7 | SK2 | บัวเชิงผนัง PVC. สำเร็จรูป ความหนา 15 มม. | เมตร | 218 | 120 | 26160 | 0 | 0 | 26160 | 26160 | 26160
8 | SK4 | บัวเชิงผนังกระเบื้องแกรนิตโต้ สูง 10 ซม. | เมตร | 104 | 40 | 4160 | 0 | 0 | 4160 | 4160 | 4160
9 | SK5 | บัวเชิงผนัง VINYL แบบ Anti-Static | เมตร | 16 | 72 | 1152 | 0 | 0 | 1152 | 1152 | 1152
10 | ปรับพื้นแบบ SELF LEVELING |  | ตร.ม. | 1146 | 75 | 85950 | 30 | 34380 | 120330 | 120330 | 120330
11 | กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 15 มม.(พื้นเตียง) |  | ตร.ม. | 67.6 | 153.3728 | 10368 | 30 | 2028 | 12396 | 12396 | 12396
| รวม (1.2.4) งานพื้น-ผิวพื้น |  |  |  |  | 1111897 |  | 238936 | 1350833 | 1350833 | 0
| 1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ | [8 empty] | 0 | 0
งานประตู พร้อมอุปกรณ์
| D1 | บานเลื่อนคู่ กระจก+Alu Powder Coat'พร้อมช่องแสง ติดฟิล์มตกแต่ง | ชุด | 1 | 46800 | 46800 | 1200 | 1200 | 48000 | 48000 | 48000
| D2 | บานเปิดคู่ กระจก+Alu Powder Coat พร้อมช่องแสง ติดฟิล์มตกแต่ง | ชุด | 2 | 39000 | 78000 | 1200 | 2400 | 80400 | 80400 | 80400
| D2A | บานเปิดคู่ กระจก+Alu Powder Coat พร้อมช่องแสง ติดฟิล์มตกแต่ง | ชุด | 1 | 28600 | 28600 | 1200 | 1200 | 29800 | 29800 | 29800
| D3 | บานเปิดคู่ กระจก+Alu Powder Coatพร้อมช่องแสง ติดฟิล์มตกแต่ง | ชุด | 2 | 44200 | 88400 | 1200 | 2400 | 90800 | 90800 | 90800
| D4 | บานเลื่อนคู่ กระจก+Alu Powder Coat พร้อมช่องแสง ติดฟิล์มตกแต่ง | ชุด | 4 | 74650 | 298600 | 1200 | 4800 | 303400 | 303400 | 303400
| D5 | บานเลื่อนคู่ กระจก+Alu Powder Coat พร้อมช่องแสง ติดฟิล์มตกแต่ง | ชุด | 1 | 53350 | 53350 | 1200 | 1200 | 54550 | 54550 | 54550
| D6 | บานเลื่อนเดี่ยว กระจก+Alu Powder Coat พร้อมช่องแสง ติดฟิล์มตกแต่ง | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D6A | บานเลื่อนเดี่ยว กระจก+Alu Powder Coatพร้อมหน้าต่างบานเลื่อน ติดฟิล์มตกแต่ง | ชุด | 2 | 24800 | 49600 | 500 | 1000 | 50600 | 50600 | 50600
| D7 | บานเลื่อนเดี่ยว กระจก+Alu Powder Coat พร้อมหน้าต่างบานเลื่อน ติดฟิล์มตกแต่ง | ชุด | 1 | 52100 | 52100 | 500 | 500 | 52600 | 52600 | 52600
| D8 | บานเลื่อนคู่ กระจก+Alu Powder Coat พร้อมช่องแสง ติดฟิล์มตกแต่ง | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D9 | บานเลื่อนเดี่ยว กระจก+Alu Powder Coat พร้อมช่องแสง ติดฟิล์ม | ชุด | 2 | 19500 | 39000 | 500 | 1000 | 40000 | 40000 | 40000
| D10 | บานเลื่อนเดี่ยว กระจก+Alu Powder Coat พร้อมช่องแสง ติดฟิล์ม | ชุด | 1 | 44750 | 44750 | 500 | 500 | 45250 | 45250 | 45250
| D11 | บานเลื่อนเดี่ยว กระจก+Alu Powder Coat พร้อมช่องแสง ติดฟิล์ม | ชุด | 1 | 56550 | 56550 | 500 | 500 | 57050 | 57050 | 57050
| D12 | บานเลื่อนเดี่ยว กระจก+Alu Powder Coat พร้อมหน้าต่างบานเลื่อน ติดฟิล์ม | ชุด | 1 | 44750 | 44750 | 500 | 500 | 45250 | 45250 | 45250
| D13 | บานเลื่อนเดี่ยว กระจก+Alu Powder Coat พร้อมช่องแสง ติดฟิล์ม | ชุด | 2 | 40000 | 80000 | 500 | 1000 | 81000 | 81000 | 81000
| D14 | บานเลื่อนเดี่ยว กระจก+Alu Powder Coat พร้อมช่องแสง ติดฟิล์ม | ชุด | 1 | 30650 | 30650 | 500 | 500 | 31150 | 31150 | 31150
| D15 | บานเปิดเดี่ยว กระจก+Alu Powder Coat พร้อมช่องแสง ติดฟิล์ม | ชุด | 1 | 18200 | 18200 | 500 | 500 | 18700 | 18700 | 18700
| D15A | บานเปิดเดี่ยว กระจก+Alu Powder Coat พร้อมช่องแสง ติดฟิล์ม | ชุด | 1 | 20800 | 20800 | 500 | 500 | 21300 | 21300 | 21300
| D16 | บานเลื่อนเดี่ยว กระจก+Alu Powder Coat พร้อมช่องแสง ติดฟิล์ม | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D16A | บานเลื่อนเดี่ยว กระจก+Alu Powder Coat พร้อมช่องแสง ติดฟิล์ม | ชุด | 1 | 49500 | 49500 | 500 | 500 | 50000 | 50000 | 50000
| D17 | บานเปิดคู่ กระจก+Alu Powder Coat พร้อมช่องแสง ติดฟิล์ม | ชุด | 1 | 24700 | 24700 | 500 | 500 | 25200 | 25200 | 25200
| D18 | บานเปิดเดี่ยว กระจก+Alu Powder Coat พร้อมช่องแสง ติดฟิล์ม | ชุด | 2 | 13000 | 26000 | 500 | 1000 | 27000 | 27000 | 27000
| D19 | บานเลื่อนคู่ กระจก+Alu Powder Coat พร้อมช่องแสง ติดฟิล์ม | ชุด | 0 | 61700 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
| D20 | บานเลื่อนคู่ กระจก+Alu Powder Coat พร้อมช่องแสง ติดฟิล์ม | ชุด | 4 | 70550 | 282200 | 500 | 2000 | 284200 | 284200 | 284200
| D21 | บานเปิดเดี่ยว ไม้อัดปิดผิวลามิเนต+เกล็ดไม้ ระบายอากาศ | ชุด | 6 | 11700 | 70200 | 500 | 3000 | 73200 | 73200 | 73200
| D22 | บานเปิดเดี่ยว PVC. สำเร็จรูป | ชุด | 5 | 3200 | 16000 | 500 | 2500 | 18500 | 18500 | 18500
| D22A | บานเปิดเดี่ยว ไม้อัดปิดผิวลามิเนต+เกล็ดไม้ระบายอากาศ | ชุด | 2 | 9100 | 18200 | 500 | 1000 | 19200 | 19200 | 19200
| D23 | บานเลื่อนเดี่ยว ไม้อัดปิดผิวลามิเนต แต่งเส้นStainless | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D24 | บานเลื่อนคู่ ไม้อัดปิดผิวลามิเนต ลูกฟักกระจก | ชุด | 4 | 22140 | 88560 | 500 | 2000 | 90560 | 90560 | 90560
| D25 | บานเปิดเดี่ยวไม้อัดปิดผิวลามิเนต ลูกฟักกระจก | ชุด | 4 | 11700 | 46800 | 500 | 2000 | 48800 | 48800 | 48800
| D26 | บานเลื่อนเดี่ยว ไม้อัดปิดผิวลามิเนต ลูกฟักกระจก | ชุด | 3 | 13000 | 39000 | 500 | 1500 | 40500 | 40500 | 40500
| D27 | บานเลื่อนเดี่ยว ไม้อัดปิดผิวลามิเนต แต่งเส้นStainless | ชุด | 5 | 13000 | 65000 | 500 | 2500 | 67500 | 67500 | 67500
| D28 | บานเลื่อนเดี่ยวไม้อัดปิดผิวลามิเนต ลูกฟักกระจก แต่งเส้น Stainless | ชุด | 1 | 12350 | 12350 | 500 | 500 | 12850 | 12850 | 12850
| D29 | บานเลื่อนเดี่ยว กระจก+Alu Powder Coat พร้อมช่องแสง ติดฟิล์ม | ชุด | 2 | 32200 | 64400 | 500 | 1000 | 65400 | 65400 | 65400
| D30 | บานเลื่อนคู่ กระจก+Alu Powder Coat พร้อมช่องแสง ติดฟิล์ม | ชุด | 1 | 44800 | 44800 | 500 | 500 | 45300 | 45300 | 45300
| D31 | บานเลื่อนเดี่ยว กระจก+Alu Powder Coat พร้อมช่องแสง ติดฟิล์ม | ชุด | 1 | 37200 | 37200 | 500 | 500 | 37700 | 37700 | 37700
| D32 | บานเลื่อนคู่ กระจก+Alu Powder Coat พร้อมช่องแสง ติดฟิล์ม | ชุด | 1 | 56950 | 56950 | 500 | 500 | 57450 | 57450 | 57450
| D33 | บานเลื่อนเดี่ยว กระจก+Alu Powder Coat พร้อมช่องแสง ติดฟิล์ม | ชุด | 4 | 39000 | 156000 | 500 | 2000 | 158000 | 158000 | 158000
0
| งานหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ | [9 empty] | 0
| W1 | บาน Alu+กระจก ติดตาย | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W2 | บาน Alu+กระจก ติดตาย | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W3 | บาน Alu+กระจก ติดตาย | ชุด | 2 | 21450 | 42900 | 650 | 1300 | 44200 | 44200 | 44200
| W4 | บานเลื่อน Alu+กระจก พร้อมช่องแสง | ชุด | 1 | 33660 | 33660 | 650 | 650 | 34310 | 34310 | 34310
| W5 | บานเลื่อน Alu+กระจก พร้อมช่องแสง | ชุด | 1 | 29070 | 29070 | 650 | 650 | 29720 | 29720 | 29720
| W6 | บานเลื่อน Alu+กระจก พร้อมช่องแสง | ชุด | 1 | 23175 | 23175 | 650 | 650 | 23825 | 23825 | 23825
| W7 | บาน Alu+กระจก ติดตาย | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W8 | บานเลื่อน Alu+กระจก พร้อมช่องแสง | ชุด | 1 | 10356 | 10356 | 650 | 650 | 11006 | 11006 | 11006
| W9 | บาน Alu+กระจก ติดตาย | ชุด | 1 | 47804 | 47804 | 650 | 650 | 48454 | 48454 | 48454
| W10 | บานเลื่อน Alu+กระจก พร้อมช่องแสง | ชุด | 2 | 11020 | 22040 | 650 | 1300 | 23340 | 23340 | 23340
| W11 | บาน Alu+กระจก ติดตาย | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W12 | บาน Alu+กระจก ติดตาย | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W13 | บาน Alu+กระจก ติดตาย | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W14 | บานเลื่อน Alu+กระจก พร้อมช่องแสง | ชุด | 1 | 11475 | 11475 | 650 | 650 | 12125 | 12125 | 12125
| W15 | บานเลื่อน Alu+กระจก พร้อมช่องแสง | ชุด | 1 | 5320 | 5320 | 650 | 650 | 5970 | 5970 | 5970
| รวม (1.2.5) งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ |  |  |  |  | 2353810 |  | 50350 | 2404160 | 2404160 | 0
[10 empty] | 0 | 0
| 1.2.6 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ | [8 empty] | 0 | 0
| 1.2.6.1 | อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ | ชุด | 9 | 880 | 7920 | 450 | 4050 | 11970 | 11970 | 11970
|  | ก็อก แบบก้านโยก | ชุด | 9 | 1650 | 14850 | 0 | 0 | 14850 | 14850 | 14850
|  | สะดืออ่างแบบกด | ชุด | 9 | 315 | 2835 | 0 | 0 | 2835 | 2835 | 2835
|  | ชุดท่อน้ำทิ้ง | ชุด | 9 | 690 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 6210 | 6210
|  | สายน้ำดีสแตนเลสถัก | เส้น | 9 | 165 | 1485 | 0 | 0 | 1485 | 1485 | 1485
|  | Stop Valve | ชุด | 9 | 203 | 1827 | 70 | 630 | 2457 | 2457 | 2457
| 1.2.6.2 | โถส้วม | ชุด | 10 | 3010 | 30100 | 450 | 4500 | 34600 | 34600 | 34600
|  | ฝักบัวชำระสแตนเลส | ชุด | 10 | 525 | 5250 | 70 | 700 | 5950 | 5950 | 5950
|  | Stop Valve | ชุด | 10 | 203 | 2030 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030
| 1.2.6.3 | ฝักบัว 5 Function พร้อมสาย | ชุด | 4 | 1178 | 4712 | 120 | 480 | 5192 | 5192 | 5192
|  | ก็อกฝักบัว แบบก้านโยก | ชุด | 4 | 743 | 2972 | 0 | 0 | 2972 | 2972 | 2972
| 1.2.6.4 | ส่วนประกอบภายในห้องน้ำ |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ที่วางสบู่ | ชุด | 4 | 357 | 1428 | 120 | 480 | 1908 | 1908 | 1908
|  | ราวแขวนผ้า | ชุด | 14 | 608 | 8512 | 70 | 980 | 9492 | 9492 | 9492
|  | ตะแกรงกรองกลิ่นสแตนเลส | ชุด | 14 | 233 | 3262 | 75 | 1050 | 4312 | 4312 | 4312
|  | กระจกเงา | ชุด | 12 | 800 | 9600 | 100 | 1200 | 10800 | 10800 | 10800
|  | ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป Series56 Anti-Bac | ชุด | 7 | 13900 | 97300 | 650 | 4550 | 101850 | 101850 | 101850
| 1.2.6.5 | โถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว | ชุด | 0 | 4133 | 0 | 450 | 500 | 500 | 0 | 0
| 1.2.6.6 | อ่างล้างหน้า แบบแขวนพร้อมขาตั้ง | ชุด | 3 | 6800 | 20400 | 450 | 1350 | 21750 | 21750 | 21750
|  | ก็อก แบบก้านโยก | ชุด | 3 | 803 | 2409 | 0 | 0 | 2409 | 2409 | 2409
|  | สะดืออ่างแบบกด | ชุด | 3 | 315 | 945 | 0 | 0 | 945 | 945 | 945
|  | ชุดท่อน้ำทิ้ง | ชุด | 3 | 563 | 1689 | 0 | 0 | 1689 | 1689 | 1689
|  | สายน้ำดีสแตนเลสถัก | เส้น | 3 | 165 | 495 | 0 | 0 | 495 | 495 | 495
|  | Stop Valve | ชุด | 3 | 203 | 609 | 70 | 210 | 819 | 819 | 819
| 1.2.6.7 | Bedpan พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | ชุด | 2 | 25000 | 50000 | 450 | 900 | 50900 | 50900 | 50900
0
| รวม (1.2.6)งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ |  |  |  |  | 276840 |  | 21580 | 298420 | 298420 | 0
| 1.2.7 งานทาสี | [8 empty] | 0 | 0
1 | สีน้ำอะครีลิค สำหรับงานภายใน เกรด Ultra Premium คุณสมบัติป้องกันฟิล์มสีจากเชื้อแบคทีเรีย |  | ตร.ม. | 2147.1 | 50 | 107355 | 30 | 64413 | 171768 | 171768 | 171768
| และป้องกันกลิ่นอับชื้น | [8 empty] | 0 | 0
2 | สีน้ำอะรีลิค สำหรับงานฝ้าเพดานเกรด Ultra Premium คุณสมบัติป้องกันฟิล์มสีจาก |  | ตร.ม. | 1872 | 50 | 93600 | 30 | 56160 | 149760 | 149760 | 149760
| เชื้อแบคทีเรียและป้องกันกลิ่นอับชื้น | [9 empty] | 0
| รวม (1.2.7)งานทาสี |  |  |  |  | 200955 |  | 120573 | 321528 | 321528 | 0
| 1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด | [8 empty] | 0 | 0
1 | กระดานจดบันทึก ( WHITE BOARD ) |  | ชุด | 5 | 6500 | 32500 | 750 | 3750 | 36250 | 36250 | 36250
2 | งานท่อลมส่งเอกสาร ( กระสวย ) |  | ชุด | 2 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000
3 | งานซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานใต้พื้นชั้นที่ 8 ส่วนที่ได้รับผลกระทบจากงานปรับปรุง |  | ตร.ม. | 400 | 200 | 80000 | 75 | 30000 | 110000 | 110000 | 110000
| รวม (1.2.8)งานเบ็ดเตล็ด |  |  |  |  | 212500 |  | 33750 | 246250 | 246250 | 0
1.3 | งานระบบประปา - สุขาภิบาล และดับเพลิง | [8 empty] | 0 | 0
Pipe work
Cold water pipe, (PPR80 SDR11)
| -dia. 1/2" |  | ม. | 310 | 46 | 14260 | 30 | 9300 | 23560 | 23560 | 23560 |  | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| -dia. 3/4" |  | ม. | 151 | 46 | 6946 | 30 | 4530 | 11476 | 11476 | 11476 |  | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| -dia. 1" |  | ม. | 431.1 | 76 | 32763.6 | 30 | 12933 | 45696.6 | 45696.6 | 45696.6 |  | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| -dia. 1 1/4" |  | ม. | 29 | 113 | 3277 | 30 | 870 | 4147 | 4147 | 4147 |  | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| -Dia. 1 1/2" |  | ม. | 5 | 180 | 900 | 50 | 250 | 1150 | 1150 | 1150 |  | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| -Dia. 2" |  | ม. | 10 | 287 | 2870 | 75 | 750 | 3620 | 3620 | 3620 |  | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ |  | งาน | 1 | 30508.3 | 30508.3 | 9152.49 | 9152.49 | 39660.79 | 39660.79 | 39660.79
| - เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ |  | งาน | 1 | 12203.32 | 12203.32 | 3660.996 | 3660.996 | 15864.316 | 15864.316 | 15864.316
| - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ |  | งาน | 1 | 6101.66 | 6101.66 | 1830.498 | 1830.498 | 7932.158 | 7932.158 | 7932.158
| Soil,Waste & Vent pipe, (PVC class 8.5) | [8 empty] | 0 | 0
| -dia. 1 1/2" |  | ม. | 88 | 31.1675 | 2742.74 | 30 | 2640 | 5382.74 | 5382.74 | 5382.74 |  | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| -dia. 2" |  | ม. | 422.5 | 49.14 | 20761.65 | 40 | 16900 | 37661.65 | 37661.65 | 37661.65 |  | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| -dia. 2 1/2" |  | ม. | 21 | 77.805 | 1633.905 | 50 | 1050 | 2683.905 | 2683.905 | 2683.905 |  | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| -dia. 3" |  | ม. | 40.5 | 107.835 | 4367.3175 | 75 | 3037.5 | 7404.8175 | 7404.8175 | 7404.8175 |  | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| -dia. 4" |  | ม. | 159.5 | 174.72 | 27867.84 | 100 | 15950 | 43817.84 | 43817.84 | 43817.84 |  | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ |  | งาน | 1 | 22949.381 | 22949.381 | 6884.8143 | 6884.8143 | 29834.1953 | 29834.1953 | 29834.1953
| - เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ |  | งาน | 1 | 17212.0357 | 17212.0357 | 5163.6107 | 5163.6107 | 22375.6465 | 22375.6465 | 22375.6465
| - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ |  | งาน | 1 | 5737.3453 | 5737.3453 | 1721.2036 | 1721.2036 | 7458.5488 | 7458.5488 | 7458.5488
| Valve | [8 empty] | 0 | 0
| Gate valve | [8 empty] | 0 | 0
| -dia. 1/2" |  | ชุด | 4 | 250 | 1000 | 60 | 240 | 1240 | 1240 | 1240
| -dia. 3/4" |  | ชุด | 4 | 330 | 1320 | 90 | 360 | 1680 | 1680 | 1680
| -dia. 1" |  | ชุด | 5 | 430 | 2150 | 120 | 600 | 2750 | 2750 | 2750
| Stop valve | [8 empty] | 0 | 0
| -dia. 1/2" |  | ชุด | 52 | 80 | 4160 | 50 | 2600 | 6760 | 6760 | 6760
| Hose bibb | [8 empty] | 0 | 0
| -dia. 1/2" |  | ชุด | 3 | 128 | 384 | 50 | 150 | 534 | 534 | 534
| Clean out plug | [8 empty] | 0 | 0
| -dia. 2" |  | ชุด | 11 | 78.75 | 866.25 | 100 | 1100 | 1966.25 | 1966.25 | 1966.25
| -dia. 2 1/2" |  | ชุด | 2 | 93.75 | 187.5 | 125 | 250 | 437.5 | 437.5 | 437.5
| -dia. 3" |  | ชุด | 4 | 105 | 420 | 150 | 600 | 1020 | 1020 | 1020
| -dia. 4" |  | ชุด | 12 | 142.5 | 1710 | 200 | 2400 | 4110 | 4110 | 4110
| Floor drain | [8 empty] | 0 | 0
| -dia. 2" |  | ชุด | 11 | 1200 | 13200 | 200 | 2200 | 15400 | 15400 | 15400
| -dia. 4" |  | ชุด | 1 | 1245 | 1245 | 400 | 400 | 1645 | 1645 | 1645
| - ปรับย้ายตำแหน่งชุดหัวสปริงเกอร์ระบบดับเพลิงส่วนติดฝ้าเพดาน |  | ชุด | 85 | 600 | 51000 | 180 | 15300 | 66300 | 66300 | 66300
| - งานซ่อมท่อระบบประปา สุขาภิบาล ใต้พื้นชั้น10 เหนือฝ้าเพดานชั้น9 ส่วนปรับปรุง |  | งาน | 1 | 85000 | 85000 | 25500 | 25500 | 110500 | 110500 | 110500
| รวม (1.3)งานระบบประปา - สุขาภิบาล และดับเพลิง |  |  |  |  | 375744.8445 |  | 148324.1126 | 524068.9571 | 524068.9571 | 0
1.4 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
| 1.4.1 งานระบบไฟฟ้า และดวงโคม | [8 empty] | 0 | 0
| ตู้ไฟฟ้า | [8 empty] | 0 | 0
| - | LP-1 | ชุด | 1 | 23750 | 23750 | 1000 | 1000 | 24750 | 24750 | 24750
| - | LP-2 | ชุด | 1 | 11400 | 11400 | 1000 | 1000 | 12400 | 12400 | 12400
| - | ULP-1 | ชุด | 1 | 23750 | 23750 | 1000 | 1000 | 24750 | 24750 | 24750
| - | ULP-2 | ชุด | 1 | 23750 | 23750 | 1000 | 1000 | 24750 | 24750 | 24750
| - | ELP-1 | ชุด | 1 | 11400 | 11400 | 1000 | 1000 | 12400 | 12400 | 12400
| - | DB901 | ชุด | 1 | 41250 | 41250 | 2062.5 | 2062.5 | 43312.5 | 43312.5 | 43312.5
| - | DB801 | ชุด | 1 | 31500 | 31500 | 1575 | 1575 | 33075 | 33075 | 33075
| งานแก้ไข busbar ตู้ MDB |  | งาน | 1 | 20000 | 20000 |  | 0 | 20000 | 20000 | 20000
| งานแก้ไข busbar ตู้ MDB |  | งาน | 1 | 20000 | 20000 |  | 0 | 20000 | 20000 | 20000
| ชุดเบรคเกอร์ | [8 empty] | 0 | 0
| - | APCC01 | ชุด | 1 | 11400 | 11400 | 570 | 570 | 11970 | 11970 | 11970
| - | APCC02 | ชุด | 1 | 11400 | 11400 | 570 | 570 | 11970 | 11970 | 11970
| - | APCC03 | ชุด | 1 | 11400 | 11400 | 570 | 570 | 11970 | 11970 | 11970
| - | MCCB 3P 320 AT 36kA | ชุด | 1 | 14400 | 14400 | 720 | 720 | 15120 | 15120 | 15120
| - | MCCB 3P 200 AT 36kA | ชุด | 1 | 7500 | 7500 | 375 | 375 | 7875 | 7875 | 7875
| - | UPS 120 kVA 10 min Backup | ชุด | 1 | 1850000 | 1850000 | 0 | 0 | 1850000 | 1850000 | 1850000
| - | Pull Box ขนาด 800x800x600 mm.Thk 2 mm.HDG | ชุด | 3 | 18000 | 54000 | 2700 | 8100 | 62100 | 62100 | 62100
[10 empty] | 0 | 0
| สายป้อนและท่อร้อยสายไฟ | [8 empty] | 0 | 0
| สายไฟฟ้า | [8 empty] | 0 | 0
| - | 4 mm² IEC01 | ม. | 132 | 13.93 | 1838.76 | 10 | 1320 | 3158.76 | 3158.76 | 3158.76 | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| - | 6 mm² IEC01 | ม. | 48 | 22.925 | 1100.4 | 10 | 480 | 1580.4 | 1580.4 | 1580.4 | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| - | 10 mm² IEC01 | ม. | 636 | 39.935 | 25398.66 | 16 | 10176 | 35574.66 | 35574.66 | 35574.66 | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| - | 16 mm² IEC01 | ม. | 48 | 61.965 | 2974.32 | 20 | 960 | 3934.32 | 3934.32 | 3934.32 | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| - | 25 mm² IEC01 | ม. | 262.8 | 97.2 | 25544.16 | 20 | 5256 | 30800.16 | 30800.16 | 30800.16 | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| - | 50 mm² IEC01 | ม. | 432 | 185.65 | 80200.8 | 40 | 17280 | 97480.8 | 97480.8 | 97480.8 | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| - | 95 mm² IEC01 | ม. | 540 | 365.715 | 197486.1 | 55 | 29700 | 227186.1 | 227186.1 | 227186.1 | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| - | สายไฟฟ้า CV ขนาด 1Cx185 mm² | ม. | 360 | 882 | 317520 | 96 | 34560 | 352080 | 352080 | 352080
| - | สายไฟฟ้า CV ขนาด 1Cx95 mm² | ม. | 340 | 453 | 154020 | 68 | 23120 | 177140 | 177140 | 177140
| - | สายไฟฟ้า CV ขนาด 1Cx25 mm² | ม. | 90 | 123.5 | 11115 | 42 | 3780 | 14895 | 14895 | 14895
| - | สายไฟฟ้า CV ขนาด 1Cx16 mm² | ม. | 85 | 81 | 6885 | 33 | 2805 | 9690 | 9690 | 9690
[10 empty] | 0 | 0
| - | เบ็ดเตล็ดสายไฟ | งาน | 1 | 123612.48 | 123612.48 | 37083.744 | 37083.744 | 160696.224 | 160696.224 | 160696.224
| ท่อร้อยสายไฟ | [8 empty] | 0 | 0
| - | 1" IMC | ม. | 132 | 118.0667 | 15584.8 | 32 | 4224 | 19808.8 | 19808.8 | 19808.8 | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| - | 2" IMC | ม. | 108 | 255.7333 | 27619.2 | 48 | 5184 | 32803.2 | 32803.2 | 32803.2 | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| - | 2 1/2" IMC | ม. | 72 | 571.3333 | 41136 | 55 | 3960 | 45096 | 45096 | 45096
| - | 3" IMC | ม. | 85 | 707.3333 | 60123.3333 | 55 | 4675 | 64798.3333 | 64798.3333 | 64798.3333
| - | 4" IMC | ม. | 90 | 934 | 84060 | 55 | 4950 | 89010 | 89010 | 89010
| - | เบ็ดเตล็ดสายไฟ | งาน | 1 | 34278.5 | 34278.5 | 10283.55 | 10283.55 | 44562.05 | 44562.05 | 44562.05
| โคมไฟฟ้า | [8 empty] | 0 | 0
| - | L-01 | ชุด | 209 | 1500 | 313500 | 115 | 24035 | 337535 | 337535 | 337535
| - | L-02 | ชุด | 8 | 2100 | 16800 | 115 | 920 | 17720 | 17720 | 17720
| - | L-03 | ชุด | 4 | 1800 | 7200 | 115 | 460 | 7660 | 7660 | 7660
| - | L-04 | ชุด | 0 | 1490 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | L-05 | ชุด | 42 | 1780 | 74760 | 115 | 4830 | 79590 | 79590 | 79590
| - | L-06 | ชุด | 110 | 1920 | 211200 | 150 | 16500 | 227700 | 227700 | 227700
| - | LED LINEAR LIGHT | ม. | 378 | 470 | 177660 | 150 | 56700 | 234360 | 234360 | 234360
| - | EMERGENCY LIGHT | ชุด | 18 | 2500 | 45000 | 310 | 5580 | 50580 | 50580 | 50580
| - | EXIT LIGHT | ชุด | 15 | 430 | 6450 | 0 | 0 | 6450 | 6450 | 6450
| สายไฟฟ้า | [8 empty] | 0 | 0
| - | 2.5 mm² IEC01 | ม. | 8480 | 9.235 | 78312.8 | 7 | 59360 | 137672.8 | 137672.8 | 137672.8 | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| - | เบ็ดเตล็ด | งาน | 1 | 11746.92 | 11746.92 | 3524.076 | 3524.076 | 15270.996 | 15270.996 | 15270.996
| ท่อร้อยสายไฟ | [8 empty] | 0 | 0
| - | 1/2" EMT | ม. | 4240 | 31.0333 | 131581.3333 | 22 | 93280 | 224861.3333 | 224861.3333 | 224861.3333 | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| - | เบ็ดเตล็ด | งาน | 1 | 19737.2 | 19737.2 | 5921.16 | 5921.16 | 25658.36 | 25658.36 | 25658.36
| สวิตซ์ไฟฟ้า | [8 empty] | 0 | 0
| - | สวิตซ์ทางเดียว ขนาด 16A 250 V | ชุด | 125 | 52 | 6500 | 80 | 10000 | 16500 | 16500 | 16500
| - | สวิตซ์สองทาง ขนาด 16A 250 V | ชุด | 93 | 80 | 7440 | 85 | 7905 | 15345 | 15345 | 15345
|  | สวิตซ์หรี่ไฟ DIMMER 300 V | ชุด | 20 | 550 | 11000 | 90 | 1800 | 12800 | 12800 | 12800
| - | เต้ารับคู่ 2P+G, 16 A, 250V | ชุด | 220 | 130 | 28600 | 90 | 19800 | 48400 | 48400 | 48400
| สายไฟฟ้า | [8 empty] | 0 | 0
| - | 2.5 mm² IEC01 | ม. | 15777 | 9.235 | 145700.595 | 7 | 110439 | 256139.595 | 256139.595 | 256139.595
| - | 4 mm² IEC01 | ม. | 25650 | 13.93 | 357304.5 | 10 | 256500 | 613804.5 | 613804.5 | 613804.5
| - | เบ็ดเตล็ด | งาน | 1 | 75450.7642 | 75450.7642 | 22635.2293 | 22635.2293 | 98085.9935 | 98085.9935 | 98085.9935
| ท่อร้อยสายไฟ | [8 empty] | 0 | 0
| - | 1/2" EMT | ม. | 20709 | 31.0333 | 642669.3 | 22 | 455598 | 1098267.3 | 1098267.3 | 1098267.3
| - | เบ็ดเตล็ด | งาน | 1 | 96400.395 | 96400.395 | 28920.1185 | 28920.1185 | 125320.5135 | 125320.5135 | 125320.5135
| รวม (1.4.1)งานระบบไฟฟ้า และดวงโคม |  |  |  |  | 5842411.3209 |  | 1404047.3778 | 7246458.6987 | 7246458.6987 | 0
| 1.4.2 งานระบบโทรศัพท์ &คอมพิวเตอร์ | [8 empty] | 0 | 0
| เต้ารับ | [8 empty] | 0 | 0
| - | เต้ารับโทรศัพท์ | ชุด | 19 | 60 | 1140 | 90 | 1710 | 2850 | 2850 | 2850
| - | เต้ารับระบบคอมพิวเตอร์ | ชุด | 146 | 60 | 8760 | 110 | 16060 | 24820 | 24820 | 24820
| สาย | [8 empty] | 0 | 0
| - | สาย UTP CAT6 23AWG ,Indoor type | ม. | 15561 | 15 | 233415 | 7 | 108927 | 342342 | 342342 | 342342
| - | สาย TIEV 4C 0.65 | ม. | 1881 | 6.16 | 11586.96 | 6 | 11286 | 22872.96 | 22872.96 | 22872.96
| - | เบ็ดเตล็ด | งาน | 1 | 36750.294 | 36750.294 | 11025.0882 | 11025.0882 | 47775.3822 | 47775.3822 | 47775.3822
| ท่อร้อยสาย | [8 empty] | 0 | 0
| - | 1/2" EMT | ม. | 17442 | 31.0333 | 541283.4 | 22 | 383724 | 925007.4 | 925007.4 | 925007.4
| - | เบ็ดเตล็ด | งาน | 1 | 81192.51 | 81192.51 | 24357.753 | 24357.753 | 105550.263 | 105550.263 | 105550.263
| - Filber 10 Gbps(Multi Mode) |  | เมตร | 100 | 106 | 10600 | 12 | 1200 | 11800 | 11800 | 11800
| รวม (1.4.2) งานระบบโทรศัพท์ |  |  |  |  | 924728.164 |  | 558289.8412 | 1483018.0052 | 1483018.0052 | 0
| 1.4.3 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้ | [8 empty] | 0 | 0
อุปกรณ์
| - | ตู้ใส่ monitor & control module | ชุด | 1 | 8500 | 8500 | 500 | 500 | 9000 | 9000 | 9000
| - | control module | ชุด | 2 | 7000 | 14000 | 115 | 230 | 14230 | 14230 | 14230
| - | monitor module | ชุด | 2 | 6200 | 12400 | 115 | 230 | 12630 | 12630 | 12630
| - | อุปกรณ์จตรวจจับควันอัตโนมัติ | ชุด | 60 | 2150 | 129000 | 115 | 6900 | 135900 | 135900 | 135900
| - | อุปกรณ์จตรวจจับความร้อนอัตโนมัติ | ชุด | 9 | 2150 | 19350 | 115 | 1035 | 20385 | 20385 | 20385
| - | อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (manual station) | ชุด | 5 | 2400 | 12000 | 115 | 575 | 12575 | 12575 | 12575
| - | อุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนภัย (alarm bell) | ชุด | 5 | 1000 | 5000 | 115 | 575 | 5575 | 5575 | 5575
| - | อุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนภัย (strobe light) | ชุด | 5 | 1920 | 9600 | 150 | 750 | 10350 | 10350 | 10350
[10 empty] | 0 | 0
| สายไฟฟ้า | [8 empty] | 0 | 0
| - | 2.5 mm² IEC01 | ม. | 5961.6 | 9.235 | 55055.376 | 7 | 41731.2 | 96786.576 | 96786.576 | 96786.576
| - | 1.5 mm2 FRC | ม. | 918 | 37 | 33966 | 10 | 9180 | 43146 | 43146 | 43146
| - | เบ็ดเตล็ด | งาน | 1 | 13353.2064 | 35608.5504 | 4005.9619 | 12727.8 | 48336.3504 | 48336.3504 | 48336.3504
[10 empty] | 0 | 0
| ท่อร้อยสายไฟ | [8 empty] | 0 | 0
| - | 1/2" IMC | ม. | 484.5 | 65.8 | 31880.1 | 26 | 12597 | 44477.1 | 44477.1 | 44477.1 | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| - | 1/2" EMT | ม. | 2980.8 | 31.0333 | 92504.16 | 22 | 65577.6 | 158081.76 | 158081.76 | 158081.76 | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| - | เบ็ดเตล็ด | งาน | 1 | 18657.639 | 49753.704 | 5597.2917 | 19543.65 | 69297.354 | 69297.354 | 69297.354
| รวม 1.4.3 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้ |  |  |  |  | 508617.8904 |  | 172152.25 | 680770.1404 | 680770.1404 | 0
1.4.4 งานระบบควบคุมการเข้าออกและโทรทัศน์วงจรปิด
| - | IP CAMERA 2 M.PIXEL | ชุด | 7 | 0 | 0 | 1000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
| - | 2.5 mm² IEC01 | ม. | 130 | 9.235 | 1200.55 | 7 | 910 | 2110.55 | 2110.55 | 2110.55 | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| - | 4 mm² IEC01 | ม. | 260 | 13.93 | 3621.8 | 10 | 2600 | 6221.8 | 6221.8 | 6221.8 | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| - | สาย UTP CAT6 | ม. | 168 | 15 | 2520 | 7 | 1176 | 3696 | 3696 | 3696
| - | เบ็ดเตล็ด | งาน | 1 | 1101.3525 | 1101.3525 | 330.4057 | 1171.5 | 2272.8525 | 2272.8525 | 2272.8525
ท่อร้อยสาย
| - | 1/2" EMT | ม. | 1227 | 31.0333 | 38077.9 | 22 | 26994 | 65071.9 | 65071.9 | 65071.9 | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| - | เบ็ดเตล็ด | งาน | 1 | 5711.685 | 5711.685 | 1713.5055 | 6748.5 | 12460.185 | 12460.185 | 12460.185
| รวม 1.4.4งานระบบควบคุมการเข้าออกและโทรทัศน์วงจรปิด |  |  |  |  | 52233.2875 |  | 46600 | 98833.2875 | 98833.2875 | 0
| 1.4.5 งานระบบ MATV | [8 empty] | 0 | 0
เต้ารับ
| - | เต้ารับระบบโทรทัศน์ | ชุด | 11 | 60 | 660 | 90 | 990 | 1650 | 1650 | 1650
| สายไฟฟ้า | [8 empty] | 0 | 0
| - | สาย RG6 | ม. | 1026 | 12 | 12312 | 6 | 6156 | 18468 | 18468 | 18468
| - | เบ็ดเตล็ดสายไฟ | งาน | 1 | 1846.8 | 1846.8 | 554.04 | 1539 | 3385.8 | 3385.8 | 3385.8
| ท่อร้อยสายไฟ | [8 empty] | 0 | 0
| - | 1/2" EMT | ม. | 1026 | 31.0333 | 31840.2 | 22 | 22572 | 54412.2 | 54412.2 | 54412.2 | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| - | เบ็ดเตล็ด | งาน | 1 | 4776.03 | 4776.03 | 1432.809 | 5643 | 10419.03 | 10419.03 | 10419.03
| รวม 1.4.5งานระบบ MATV |  |  |  |  | 51435.03 |  | 36900 | 88335.03 | 88335.03 | 0
1.4.6 งานระบบเสียงประกาศ
| - | ลำโพงติดฝังฝ้าเพดาน ขนาด 3 วัตต์ | ชุด | 43 | 2200 | 94600 | 150 | 6450 | 101050 | 101050 | 101050
| - | volume control | ชุด | 27 | 1330 | 35910 | 100 | 2700 | 38610 | 38610 | 38610
| สายไฟฟ้า | [8 empty] | 0 | 0
| - | 2C2.5 mm2 VTF | ม. | 1224 | 35 | 42840 | 13 | 15912 | 58752 | 58752 | 58752
| - | เบ็ดเตล็ด | งาน | 1 | 6426 | 6426 | 1927.8 | 3978 | 10404 | 10404 | 10404
ท่อร้อยสายไฟ
| - | 1/2" EMT | ม. | 612 | 31.0333 | 18992.4 | 22 | 13464 | 32456.4 | 32456.4 | 32456.4
| - | เบ็ดเตล็ด | งาน | 1 | 2848.86 | 2848.86 | 854.658 | 3366 | 6214.86 | 6214.86 | 6214.86
| รวม 1.4.6งานระบบเสียงประกาศ |  |  |  |  | 201617.26 |  | 45870 | 247487.26 | 247487.26
1.5 | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | [8 empty] | 0 | 0
| 1.5.1 เครื่องปรับอากาศ | [8 empty] | 0 | 0
เครื่องปรับอากาศ (Water cooled)
| - | OAU-01 (200,362BTU/HR) | ชุด | 1 |  |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
| - | OAU-02 (18,105BTU/HR) | ชุด | 1 |  |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
| - | AHU-01 (133,093BTU/HR) | ชุด | 1 |  |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
| - | AHU-02 (133,093BTU/HR) | ชุด | 1 |  |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
| - | AHU-03 (227,360BTU/HR) | ชุด | 1 |  |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
| - | AHU-04 (473,386BTU/HR) | ชุด | 1 |  |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
|  | AHU-05 (473,386BTU/HR) | ชุด | 1 |  |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
| - | AHU-06 (57,824BTU/HR) | ชุด | 1 |  |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
1.5.2 พัดลมระบายอากาศ
| - | EF-01 (2,520 CFM) | ชุด | 1 | 18000 | 18000 | 650 | 650 | 18650 | 18650 | 18650
| - | EF-02 (500 CFM) | ชุด | 1 | 3500 | 3500 | 650 | 650 | 4150 | 4150 | 4150
| - | EF-03 (500 CFM) | ชุด | 1 | 3500 | 3500 | 650 | 650 | 4150 | 4150 | 4150
|  | EF-04 (200 CFM) | ชุด | 1 | 2500 | 2500 | 650 | 650 | 3150 | 3150 | 3150
|  | EF-05 (200 CFM) | ชุด | 1 | 2500 | 2500 | 650 | 650 | 3150 | 3150 | 3150
|  | EF-06 (100 CFM) | ชุด | 1 | 1800 | 1800 | 650 | 650 | 2450 | 2450 | 2450
|  | EF-07 (350 CFM) | ชุด | 1 | 2900 | 2900 | 650 | 650 | 3550 | 3550 | 3550
|  | EF-08 (350 CFM) | ชุด | 1 | 2900 | 2900 | 650 | 650 | 3550 | 3550 | 3550
| - | EF-09 (350 CFM) | ชุด | 1 | 2900 | 2900 | 650 | 650 | 3550 | 3550 | 3550
| - | EF-10 (350 CFM) | ชุด | 1 | 12500 | 12500 | 650 | 650 | 13150 | 13150 | 13150
| - | EF-11 (350 CFM) | ชุด | 1 | 12500 | 12500 | 650 | 650 | 13150 | 13150 | 13150
1.5.5 งานท่อ DRAIN PVC 8.5
|  | - ฦ 3/4" | ม. | 46 | 14.4475 | 664.585 | 36 | 1656 | 2320.585 | 2320.585 | 2320.585 | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
|  | - ฦ 1" | ม. | 96 | 19.11 | 1834.56 | 48 | 4608 | 6442.56 | 6442.56 | 6442.56 | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
|  | - ฦ 1 1/4" | ม. | 57 | 23.775 | 1355.175 | 61 | 3477 | 4832.175 | 4832.175 | 4832.175 | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
|  | - ฦ 1 1/2" | ม. | 16 | 31.1675 | 498.68 | 26 | 416 | 914.68 | 914.68 | 914.68 | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
|  | - ฦ 2" | ม. | 27 | 49.14 | 1326.78 | 32 | 864 | 2190.78 | 2190.78 | 2190.78 | ดัชนีเดือนเม.ย.2565
| - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ |  | งาน | 1 | 2271.912 | 2271.912 | 681.5736 | 681.5736 | 2953.4856 | 2953.4856 | 2953.4856
| - เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ |  | งาน | 1 | 1703.934 | 1703.934 | 511.1802 | 511.1802 | 2215.1142 | 2215.1142 | 2215.1142
| - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ |  | งาน | 1 | 567.978 | 567.978 | 170.3934 | 170.3934 | 738.3714 | 738.3714 | 738.3714
1.5.6 ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM ท่อDrain (ความหนาตามระบุในรายการประกอบแบบ)
|  | - ฦ 3/4" | ม. | 46 | 23 | 1058 | 14 | 644 | 1702 | 1702 | 1702
|  | - ฦ 1" | ม. | 96 | 27 | 2592 | 16 | 1536 | 4128 | 4128 | 4128
|  | - ฦ 1 1/4" | ม. | 57 | 31 | 1767 | 16 | 912 | 2679 | 2679 | 2679
|  | - ฦ 1 1/2" | ม. | 16 | 33 | 528 | 20 | 320 | 848 | 848 | 848
|  | - ฦ 2" | ม. | 27 | 36 | 972 | 20 | 540 | 1512 | 1512 | 1512
1.5.7 วาล์วและอุปกรณ์ควบคุม ระบบปรับอากาศ
ระบบควบคุม
|  | - THERMOSTAT ON/OFF | ชุด | 35 | 1500 | 52500 | 500 | 17500 | 70000 | 70000 | 70000
|  | 2 WAY PICV CONTROL VALVE PI | [7 empty] | 0 | 0
| - | ฦ 1" | ชุด | 2 | 8075 | 16150 | 300 | 600 | 16750 | 16750 | 16750
| - | ฦ 11/2" | ชุด | 3 | 9025 | 27075 | 300 | 900 | 27975 | 27975 | 27975
| - | ฦ 21/2" | ชุด | 2 | 10925 | 21850 | 300 | 600 | 22450 | 22450 | 22450
GATE VALVE
| - | ฦ 1" | ชุด | 4 | 390 | 1560 | 150 | 600 | 2160 | 2160 | 2160
| - | ฦ 11/2" | ชุด | 6 | 450 | 2700 | 150 | 900 | 3600 | 3600 | 3600
BUTTERFLY VALVE
| - | ฦ 21/2" | ชุด | 4 | 3648 | 14592 | 500 | 2000 | 16592 | 16592 | 16592
| - | ฦ 4" | ชุด | 4 | 4598 | 18392 | 500 | 2000 | 20392 | 20392 | 20392
STRAINER
| - | ฦ 1" | ชุด | 2 | 432 | 864 | 150 | 300 | 1164 | 1164 | 1164
| - | ฦ 11/2" | ชุด | 3 | 825 | 2475 | 150 | 450 | 2925 | 2925 | 2925
| - | ฦ 21/2" | ชุด | 2 | 1140 | 2280 | 150 | 300 | 2580 | 2580 | 2580
AUTOMATIC AIR VENT
| - | ฦ 1" | ชุด | 4 | 1995 | 7980 | 200 | 800 | 8780 | 8780 | 8780
| - | ฦ 11/2" | ชุด | 6 | 3040 | 18240 | 200 | 1200 | 19440 | 19440 | 19440
| - | ฦ 21/2" | ชุด | 4 | 3990 | 15960 | 200 | 800 | 16760 | 16760 | 16760
| - | DIFF PRESSURE INDICATOR | ชุด | 45 | 1200 | 54000 | 300 | 13500 | 67500 | 67500 | 67500
| - | HUMIDITY SENSOR INDICATOR | ชุด | 33 | 2000 | 66000 | 300 | 9900 | 75900 | 75900 | 75900
| - | TEMPERATURE TRANSMITER | ชุด | 33 | 3800 | 125400 | 300 | 9900 | 135300 | 135300 | 135300
| - | FLOW METER | ชุด | 7 | 4275 | 29925 | 300 | 2100 | 32025 | 32025 | 32025
| - | MOTORIZE DAMPER | ชุด | 14 | 2850 | 39900 | 300 | 4200 | 44100 | 44100 | 44100
| - | THERMOSTAT ON/OFF | ชุด | 19 | 1600 | 30400 | 300 | 5700 | 36100 | 36100 | 36100
1.5.8 ท่อน้ำยา
ท่อทองแดง type L ASTM B-88
|  | - ฦ 1/4" | ม. | 26 | 67 | 1742 | 30 | 780 | 2522 | 2522 | 2522
|  | - ฦ 3/8" | ม. | 90 | 95 | 8550 | 50 | 4500 | 13050 | 13050 | 13050
|  | - ฦ 1/2" | ม. | 44 | 138 | 6072 | 65 | 2860 | 8932 | 8932 | 8932
|  | - ฦ 5/8" | ม. | 63 | 180 | 11340 | 80 | 5040 | 16380 | 16380 | 16380
|  | - ฦ 3/4" | ม. | 49 | 219 | 10731 | 110 | 5390 | 16121 | 16121 | 16121
|  | - ฦ 7/8" | ม. | 20 | 314 | 6280 | 150 | 3000 | 9280 | 9280 | 9280
|  | - ฦ 1-1/8" | ม. | 23 | 580 | 13340 | 200 | 4600 | 17940 | 17940 | 17940
|  | - ฦ 1-3/8" | ม. | 24 | 800 | 19200 | 255 | 6120 | 25320 | 25320 | 25320
|  | - ฦ 1-5/8" | ม. | 12 | 1247 | 14964 | 380 | 4560 | 19524 | 19524 | 19524
|  | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% | งาน | 1 | 46109.5 | 46109.5 | 13832.85 | 13832.85 | 59942.35 | 59942.35 | 59942.35
ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
|  | - เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของ | งาน | 1 | 18443.8 | 18443.8 | 5533.14 | 5533.14 | 23976.94 | 23976.94 | 23976.94
|  | ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ |  | 1
|  | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี | งาน | 1 | 9221.9 | 9221.9 | 2766.57 | 2766.57 | 11988.47 | 11988.47 | 11988.47
ทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10%
ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40 (Black steel SCH40 (SML))
| - | ฦ 1" | ม. | 30 | 260 | 7800 | 45 | 1350 | 9150 | 9150 | 9150
| - | ฦ 1-1/2" | ม. | 50 | 400 | 20000 | 70 | 3500 | 23500 | 23500 | 23500
| - | ฦ 2" | ม. | 14 | 436.6667 | 6113.3333 | 95 | 1330 | 7443.3333 | 7443.3333 | 7443.3333
| - | ฦ 2-1/2" | ม. | 50 | 683.3333 | 34166.6667 | 150 | 7500 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667
| - | ฦ 3" | ม. | 12 | 895 | 10740 | 200 | 2400 | 13140 | 13140 | 13140
| - | ฦ 4" | ม. | 60 | 1275 | 76500 | 280 | 16800 | 93300 | 93300 | 93300
| - | ฦ 6" | ม. | 80 | 2248.3333 | 179866.6667 | 280 | 22400 | 202266.6667 | 202266.6667 | 202266.6667
|  | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% | ชุด | 1 | 134074.6667 | 134074.6667 | 40222.4 | 40222.4 | 174297.0667 | 174297.0667 | 174297.0667
ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
|  | - เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของ | ชุด | 1 | 67037.3333 | 67037.3333 | 20111.2 | 20111.2 | 87148.5333 | 87148.5333 | 87148.5333
ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
|  | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี | ชุด | 1 | 33518.6667 | 33518.6667 | 10055.6 | 10055.6 | 43574.2667 | 43574.2667 | 43574.2667
ทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10%
ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
1.5.9 ฉนวน
CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM 3/4" THICKNESS
|  | - ฦ 1/4" | ม. | 26 | 120 | 3120 | 15 | 390 | 3510 | 3510 | 3510
|  | - ฦ 3/8" | ม. | 90 | 130 | 11700 | 15 | 1350 | 13050 | 13050 | 13050
|  | - ฦ 1/2" | ม. | 44 | 140 | 6160 | 16 | 704 | 6864 | 6864 | 6864
|  | - ฦ 5/8" | ม. | 63 | 150 | 9450 | 18 | 1134 | 10584 | 10584 | 10584
|  | - ฦ 3/4" | ม. | 49 | 160 | 7840 | 20 | 980 | 8820 | 8820 | 8820
|  | - ฦ 7/8" | ม. | 20 | 190 | 3800 | 25 | 500 | 4300 | 4300 | 4300
|  | - ฦ 1-1/8" | ม. | 23 | 210 | 4830 | 25 | 575 | 5405 | 5405 | 5405
|  | - ฦ 1-3/8" | ม. | 24 | 280 | 6720 | 35 | 840 | 7560 | 7560 | 7560
|  | - ฦ 1-5/8" | ม. | 12 | 350 | 4200 | 45 | 540 | 4740 | 4740 | 4740
|  | - REFRIGERENT | กก. | 24 | 200 | 4800 | 150 | 3600 | 8400 | 8400 | 8400
| ฉนวน PRE INSULATION PIPE | [8 empty] | 0 | 0
| - | ฦ 1" | ม. | 30 | 370 | 11100 | 125 | 3750 | 14850 | 14850 | 14850
| - | ฦ 11/2" | ม. | 50 | 432 | 21600 | 145 | 7250 | 28850 | 28850 | 28850
| - | ฦ 2" | ม. | 14 | 484 | 6776 | 160 | 2240 | 9016 | 9016 | 9016
| - | ฦ 21/2" | ม. | 50 | 535 | 26750 | 178 | 8900 | 35650 | 35650 | 35650
| - | ฦ 3" | ม. | 12 | 701 | 8412 | 234 | 2808 | 11220 | 11220 | 11220
| - | ฦ 4" | ม. | 60 | 818 | 49080 | 273 | 16380 | 65460 | 65460 | 65460
| - | ฦ 6" | ม. | 160 | 818 | 130880 | 273 | 43680 | 174560 | 174560 | 174560
| - | ACCESSORIES | งาน | 1 | 25459.8 | 25459.8 | 7637.94 | 7637.94 | 33097.74 | 33097.74 | 33097.74
1.5.10 ระบบท่อลม และหน้ากากส่งลม
ระบบท่อลม และหน้ากากส่งลม
DUCTWORK GALV SHEET NO
|  | - USG 26 | ตร.ฟุต | 2363.958 | 18 | 42551.244 | 18 | 42551.244 | 85102.488 | 85102.488 | 85102.488
|  | - USG 24 | ตร.ฟุต | 1313.31 | 21 | 27579.51 | 18 | 23639.58 | 51219.09 | 51219.09 | 51219.09
|  | - USG 22 | ตร.ฟุต | 875.54 | 25 | 21888.5 | 18 | 15759.72 | 37648.22 | 37648.22 | 37648.22
|  | - ACCESSORIES & SUPPORTS & HANGER | งาน | 1 | 27605.7762 | 27605.7762 | 8281.7329 | 8281.7329 | 35887.5091 | 35887.5091 | 35887.5091
EXHUAST AIR GRILLES
|  | - 6"x4" | ชุด | 11 | 60 | 660 | 125 | 1375 | 2035 | 2035 | 2035
|  | - 6"x6" | ชุด | 2 | 90 | 180 | 125 | 250 | 430 | 430 | 430
|  | - 8"x6" | ชุด | 11 | 120 | 1320 | 125 | 1375 | 2695 | 2695 | 2695
|  | - 8"x8" | ชุด | 1 | 160 | 160 | 125 | 125 | 285 | 285 | 285
|  | - 10"x8" | ชุด | 1 | 200 | 200 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350
|  | - 12"x10" | ชุด | 4 | 300 | 1200 | 250 | 1000 | 2200 | 2200 | 2200
|  | - 14"x12" | ชุด | 1 | 420 | 420 | 250 | 250 | 670 | 670 | 670
FRESH AIR GRILL
|  | - 6"x4" | ชุด | 10 | 60 | 600 | 125 | 1250 | 1850 | 1850 | 1850
|  | - 6"x6" | ชุด | 2 | 90 | 180 | 125 | 250 | 430 | 430 | 430
|  | - 8"x6" | ชุด | 11 | 120 | 1320 | 125 | 1375 | 2695 | 2695 | 2695
|  | - 12"x10" | ชุด | 4 | 300 | 1200 | 150 | 600 | 1800 | 1800 | 1800
|  | - 14"x12" | ชุด | 1 | 420 | 420 | 150 | 150 | 570 | 570 | 570
1.5.11 VAV BOX
| - | VAV 1 - VAV 34 | ชุด | 34 | 5000 | 170000 | 300 | 10200 | 180200 | 180200 | 180200
1.5.12 กรองอากาศ
| - | HEPA FILTER 99.97% EFF 600x600 mm. | ชุด | 2 | 10500 | 21000 | 250 | 500 | 21500 | 21500 | 21500
| รวม (1.5)งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ |  |  |  |  | 2027857.9675 |  | 522729.1241 | 2550587.0916 | 2550587.0916 | 0
1.6 | งานระบบเครื่องกลและงานระบบพิเศษ
1.6.1 งานระบบแก๊สทางการแพทย์
Pipe work
ท่อทองแดง ASTM -L B-88
| -Dia. 3/4" |  | ม. | 597 | 276.9 | 165309.3 | 27.69 | 16530.93 | 181840.23 | 181840.23 | 181840.23
| -Dia. 1" |  | ม. | 27 | 383.5 | 10354.5 | 38.35 | 1035.45 | 11389.95 | 11389.95 | 11389.95
| -Dia. 11/4" |  | ม. | 27 | 509.6 | 13759.2 | 50.96 | 1375.92 | 15135.12 | 15135.12 | 15135.12
| -pipe fitting |  | งาน | 1 | 37884.6 | 37884.6 | 11365.38 | 11365.38 | 49249.98 | 49249.98 | 49249.98
| -pipe support |  | งาน | 1 | 37884.6 | 37884.6 | 11365.38 | 11365.38 | 49249.98 | 49249.98 | 49249.98
| - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ |  | งาน | 1 | 18942.3 | 18942.3 | 5682.69 | 5682.69 | 24624.99 | 24624.99 | 24624.99
ท่อทองแดง ASTM -L B-819
| -Dia. 1/2" |  | ม. | 850 | 187.2 | 159120 | 18.72 | 15912 | 175032 | 175032 | 175032
| -Dia. 3/4" |  | ม. | 122 | 301.6 | 36795.2 | 30.16 | 3679.52 | 40474.72 | 40474.72 | 40474.72
| -Dia. 1" |  | ม. | 22 | 416 | 9152 | 41.6 | 915.2 | 10067.2 | 10067.2 | 10067.2
| -pipe fitting |  | งาน | 1 | 41013.44 | 41013.44 | 12304.032 | 12304.032 | 53317.472 | 53317.472 | 53317.472
| -pipe support |  | งาน | 1 | 41013.44 | 41013.44 | 12304.032 | 12304.032 | 53317.472 | 53317.472 | 53317.472
| - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ |  | งาน | 1 | 20506.72 | 20506.72 | 6152.016 | 6152.016 | 26658.736 | 26658.736 | 26658.736
Outlet จ่ายแก๊สทางการแพทย์
| -ออกซิเจน |  | ชุด | 7 | 2500 | 17500 | 250 | 1750 | 19250 | 19250 | 19250
| -อากาศหายใจ |  | ชุด | 7 | 2500 | 17500 | 250 | 1750 | 19250 | 19250 | 19250
| -สุญญากาศ |  | ชุด | 7 | 2500 | 17500 | 250 | 1750 | 19250 | 19250 | 19250
Valve and accessories
วาล์วทองเหลือง 3 ตอน รับความกดดันได้
600 ปอนด์/ตารางนิ้ว บรรจุกล่องพร้อมเกจจ์
| -Dia. 3/4", Dia. 1", Dia. 1 1/4" |  | ชุด | 2 | 20000 | 40000 | 1263 | 2526 | 42526 | 42526 | 42526
| รวม (1.6.1)งานระบบแก๊สทางการแพทย์ |  |  |  |  | 684235.3 |  | 106398.55 | 790633.85 | 790633.85 | 0
กลุ่มงานที่ 2
งานตกแต่งภายใน
| BU-01 | เคาน์เตอร์ TOP หินสังเคราะห์ พร้อมอ่างStainless 2 หลุม | ชุด | 1 | 62700 | 62700 | 6270 | 6270 | 68970 | 68970 | 68970
| BU-02 | เคาน์เตอร์ TOP หินสังเคราะห์ | ชุด | 1 | 57000 | 57000 | 5700 | 5700 | 62700 | 62700 | 62700
| BU-03 | เคาน์เตอร์ TOP หินสังเคราะห์ หน้าบานกระจก+Alu | ชุด | 2 | 116850 | 233700 | 11685 | 23370 | 257070 | 257070 | 257070
| BU-04 | เตียงเดี่ยว จำนวน 6 เตียง (2ชั้น) | ชุด | 1 | 164939 | 164939 | 16493.9 | 16493.9 | 181432.9 | 181432.9 | 181432.9
| BU-05 | ตู้เสื้อผ้า (แบบเลื่อน) | ชุด | 4 | 18240 | 72960 | 1824 | 7296 | 80256 | 80256 | 80256
| BU-06 | เตียงเดี่ยว จำนวน 5 เตียง (2ชั้น) | ชุด | 1 | 142500 | 142500 | 14250 | 14250 | 156750 | 156750 | 156750
| BU-06A | เตียงเดี่ยว จำนวน 2 เตียง (2ชั้น) พร้อมโต๊ะ | ชุด | 1 | 80750 | 80750 | 8075 | 8075 | 88825 | 88825 | 88825
| BU-07 | ตู้เสื้อผ้า (แบบเปิด) | ชุด | 2 | 9975 | 19950 | 997.5 | 1995 | 21945 | 21945 | 21945
| BU-08 | เตียงเดี่ยว จำนวน 6 เตียง (2ชั้น) | ชุด | 1 | 178125 | 178125 | 17812.5 | 17812.5 | 195937.5 | 195937.5 | 195937.5
| BU-09 | เคาน์เตอร์ TOP หินสังเคราะห์+อ่าง 2 หลุม | ชุด | 1 | 22800 | 22800 | 2280 | 2280 | 25080 | 25080 | 25080
| BU-10 | เคาน์เตอร์ TOP หินสังเคราะห์ พร้อมตู้ลอย | ชุด | 1 | 125058 | 125058 | 12505.8 | 12505.8 | 137563.8 | 137563.8 | 137563.8
| BU-11 | เคาน์เตอร์ TOP หินสังเคราะห์ พร้อมตู้ลอยและอ่าง Stainless | ชุด | 1 | 71250 | 71250 | 7125 | 7125 | 78375 | 78375 | 78375
| BU-12 | เคาน์เตอร์ TOP หินสังเคราะห์ พร้อมตู้ลอย | ชุด | 1 | 156408 | 156408 | 15640.8 | 15640.8 | 172048.8 | 172048.8 | 172048.8
| BU-13 | เคาน์เตอร์ TOP หินสังเคราะห์ พร้อมตู้ลอย | ชุด | 1 | 36879 | 36879 | 3687.9 | 3687.9 | 40566.9 | 40566.9 | 40566.9
| BU-14 | เคาน์เตอร์ TOP หินสังเคราะห์+อ่าง Stainless | ชุด | 1 | 44479 | 44479 | 4447.9 | 4447.9 | 48926.9 | 48926.9 | 48926.9
[10 empty] | 0 | 0
| โต๊ะทำงานภายในห้อง NICU1-NICU4 พร้อมเคาน์เตอร์หินเทียม และอ่างสแตนเลสพับขึ้นรูป |  | ชุด | 16 | 92000 | 1472000 | 9200 | 147200 | 1619200 | 1619200 | 1619200
| ก็อก Censor พร้อมอุปกรณ์ + แผงกระจกอลูมิเนียมPowder Coat กระจกลามิเนตเขียวใส | [8 empty] | 0 | 0
| หนา4+0.38+4 มม.ขนาด1.00*1.60 ม. | [8 empty] | 0 | 0
| เคาน์เตอร์หน้าห้องIntermediate+อ่างสแตนเลสพับขึ้นรูป+ก็อก Censor พร้อมอุปกรณ์ |  | ชุด | 12 | 40250 | 483000 | 4025 | 48300 | 531300 | 531300 | 531300
| - | รางม่านจีบแบบรีโมท ช่วง 2.00 ม.+ผ้าทึบแสง | ชุด | 2 | 17875 | 35750 | 1000 | 2000 | 37750 | 37750 | 37750
| - | รางม่านจีบแบบรีโมท ช่วง 2.50 ม.+ผ้าทึบแสง | ชุด | 23 | 19900 | 457700 | 1000 | 23000 | 480700 | 480700 | 480700
|  | รางม่านจีบแบบรีโมท ช่วง 3.00 ม.+ผ้าทึบแสง | ชุด | 14 | 21925 | 306950 | 1000 | 14000 | 320950 | 320950 | 320950
| - | รางม่านจีบแบบรีโมท ช่วง 3.60 ม.+ผ้าทึบแสง | ชุด | 2 | 24075 | 48150 | 1000 | 2000 | 50150 | 50150 | 50150
| - | มู่ลี่ปรับแสง ALU. ใบกว้าง 50 มม. | เมตร | 66 | 1000 | 66000 | 350 | 23100 | 89100 | 89100 | 89100 |  |  |  | 4613927.8 | 0
| - | รางอลูมิเนียม+ม่าน | ชุด | 13 | 6000 | 78000 | 550 | 7150 | 85150 | 85150 | 85150
| รวมกลุ่มงานที่ 2 |  |  |  |  | 4417048 |  | 413699.8 | 4830747.8 | 4830747.8 | 0
ส่วนงานที่ 2. หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ
งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
1 | งานครุภัณฑ์
| F-01 | ตู้เก็บของและเอกสาร แบบ 2 PART | ชุด | 4 | 22500 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000
| F-02 | เก้าอี้ทำงาน พนักพิงแบบโปร่ง พร้อมแขน | ชุด | 3 | 9900 | 29700 | 0 | 0 | 29700 | 29700 | 29700
| F-03 | เก้าอี้ทำงาน พนักพิงแบบโปร่ง พร้อมแขน | ชุด | 1 | 9990 | 9990 | 0 | 0 | 9990 | 9990 | 9990
| F-04 | โต๊ะทำงาน TOP ลายไม้พร้อมตู้เอกสารล้อเลื่อน | ชุด | 3 | 17550 | 52650 | 0 | 0 | 52650 | 52650 | 52650
| F-05 | ตู้เตี้ย แบบบานเลื่อน TOP ลายไม้ | ชุด | 3 | 11250 | 33750 | 0 | 0 | 33750 | 33750 | 33750
| F-06 | เก้าอี้ทำงาน พนักพิงแบบโปร่ง พร้อมแขน | ชุด | 20 | 7650 | 153000 | 0 | 0 | 153000 | 153000 | 153000
| F-07 | เก้าอี้ทำงาน ขาโลหะ | ชุด | 2 | 8100 | 16200 | 0 | 0 | 16200 | 16200 | 16200
| F-08 | เก้าอี้ทำงาน พนักพิงแบบโปร่ง พร้อมแขน | ชุด | 2 | 5940 | 11880 | 0 | 0 | 11880 | 11880 | 11880
| F13 | โต๊ะทำงาน TOP ลายไม้พร้อมตู้เอกสารล้อเลื่อน | ชุด | 2 | 15300 | 30600 | 0 | 0 | 30600 | 30600 | 30600
| F-15 | โต๊ะอาหาร TOP ลายไม้ | ชุด | 10 | 10800 | 108000 | 0 | 0 | 108000 | 108000 | 108000
| F-16 | เก้าอี้ | ชุด | 28 | 5400 | 151200 | 0 | 0 | 151200 | 151200 | 151200
| F-17 | โต๊ะประชุม TOP ลายไม้ แบบพับเก็บได้ | ชุด | 12 | 11250 | 135000 | 0 | 0 | 135000 | 135000 | 135000
| F-18 | เก้าอี้ประชุม | ชุด | 33 | 7650 | 252450 | 0 | 0 | 252450 | 252450 | 252450
| F-19 | โต๊ะประชุม TOP ลายไม้ แบบพับเก็บได้ | ชุด | 2 | 9900 | 19800 | 0 | 0 | 19800 | 19800 | 19800
| F-20 | เก้าอี้พักคอย แบบชุด 3 ที่นั่ง | ชุด | 8 | 17100 | 136800 | 0 | 0 | 136800 | 136800 | 136800
| F-21 | LOCKER เหล็กอบสี แบบ 6 ช่อง+ราวแขวนผ้า | ชุด | 5 | 4950 | 24750 | 0 | 0 | 24750 | 24750 | 24750
|  | ตู้ FREZZER แช่นมแม่ 4.2 Q/121 ลิตร | ชุด | 3 | 9900 | 29700 | 0 | 0 | 29700 | 29700 | 29700
| F-22 | โซฟา ขนาด 2 ที่นั่ง หุ้มหนังสังเคราะห์ | ชุด | 1 | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 9900 | 9900 | 9900
| F-23 | โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง หุ้มหนังสังเคราะห์ | ชุด | 1 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 13500 | 13500
| F-24 | ตู้เหล็ก มีชั้นวาง หน้าบานกระจก | ชุด | 8 | 22100 | 176800 | 0 | 0 | 176800 | 176800 | 176800
| F-25 | โต๊ะสแตนเลส แบบ 2 ชั้น | ชุด | 3 | 9000 | 27000 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 27000
| F-26 | โต๊ะกลาง TOP ไม้ปิดลามิเนต ขาเหล็กทำสี | ชุด | 3 | 800 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 2400
| F-27 | เตียงเดี่ยวพร้อมเบาะที่นอน | ชุด | 1 | 5850 | 5850 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 5850
| F-28 | โซฟาแบบปรับเอน หุ้มหนังสังเคาระห์ | ชุด | 4 | 13500 | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 54000
| F-29 | ชั้นวางสแตนเลส 50x150x150 ซม. | ชุด | 12 | 13500 | 162000 | 0 | 0 | 162000 | 162000 | 162000
| รวม (1) งานครุภัณฑ์ |  |  |  |  | 1736920 |  | 0 | 1736920 | 1736920 | 0
2 | งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
2.2.1 เครื่องปรับอากาศ (เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับห้องผ่าตัด/Clean Room Double Skin Air Handling Unit
| - | OAU-01 (200,362BTU/HR) | ชุด | 1 | 298800 | 298800 | 0 | 0 | 298800 | 298800 | 298800
| - | OAU-02 (18,1050BTU/HR) | ชุด | 1 | 161250 | 161250 | 0 | 0 | 161250 | 161250 | 161250
| - | AHU-01, 4000 CFM (Supply 1 Room) + Startor/DDC Controller/Sensors | ชุด | 1 | 568500 | 568500 | 0 | 0 | 568500 | 568500 | 568500
| - | AHU-02, 4000 CFM (Supply 1 Room) + Startor/DDC Controller/Sensors | ชุด | 1 | 568500 | 568500 | 0 | 0 | 568500 | 568500 | 568500
| - | AHU-03, 6000 CFM (Supply 3 Room) + Startor/DDC Controller/Sensors | ชุด | 1 | 743700 | 743700 | 0 | 0 | 743700 | 743700 | 743700
| - | AHU-04, 14050 CFM (Supply 3 Room) + Startor/DDC Controller/Sensors | ชุด | 1 | 996637.5 | 996637.5 | 0 | 0 | 996637.5 | 996637.5 | 996637.5
| - | AHU-05, 14050 CFM (Supply 3 Room) + Startor/DDC Controller/Sensors | ชุด | 1 | 996637.5 | 996637.5 | 0 | 0 | 996637.5 | 996637.5 | 996637.5
| - | AHU-06, 1500 CFM (Supply 1 Room) + Startor/DDC Controller/Sensors | ชุด | 1 | 386625 | 386625 | 0 | 0 | 386625 | 386625 | 386625
| รวม (2) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ |  |  |  |  | 4720650 |  | 0 | 4720650 | 4720650 | 0 | 0
3 | งานระบบไฟฟ้า
| UPS 120 Kva 10 minbackup |  | ชุด | 1 | 1572500 | 1572500 | 0 | 0 | 1572500 | 1572500 | 1572500
| รวม (3) งานระบบไฟฟ้า |  |  |  |  | 1572500 |  | 0 | 1572500 | 1572500 | 0
4 | งานระบบก๊าซทางการแพทย์
งานอุปกรณ์ทางการแพทย์
1 | งานอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับ NICU
| -ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมหัวจ่ายก๊าซและเต้ารับ ปลั๊กเสียบไฟฟ้าชนิดติดตั้งเพดาน |  | ชุด | 18 | 420000 | 7560000 | 0 | 0 | 7560000 | 7560000 | 7560000
| แบบแขน 2 ด้าน และSupportติดตั้ง | [8 empty] | 0 | 0
| งานอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับ Intermediate | [8 empty] | 0 | 0
2 | -ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมหัวจ่ายก๊าซและเต้ารับ ปลั๊กเสียบไฟฟ้าชนิดติดตั้งเพดาน |  | ชุด | 20 | 233600 | 4672000 | 0 | 0 | 4672000 | 4672000 | 4672000
| แบบแขนด้านเดียว และSupportติดตั้ง | [8 empty] | 0 | 0
3 | ระบบสัญญาณควบคุม | [8 empty] | 0 | 0
| -เครื่องควบคุมสัญญาณเสียงและแสง |  | ชุด | 2 | 57915 | 115830 | 5791.5 | 11583 | 127413 | 127413 | 127413
| สำหรับแพทย์และพยาบาลเตือนแบบ |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Line Alarm 3 Gas |  |  |  |  | 0 |  | 0
| รวม (4) งานระบบก๊าซทางการแพทย์ |  |  |  |  | 12347830 |  | 11583 | 12359413 | 12359413 | 0
5 | งานระบบควบคุมการเข้าออกและโทรทัศน์วงจรปิด
| - | IP CAMERA 2 M.PIXEL | ชุด | 8 | 17344 | 138752 | 0 | 0 | 138752 | 138752 | 138752
| - | Access Control | ชุด | 4 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| รวม (5) งานระบบควบคุมการเข้าออกและโทรทัศน์วงจรปิด |  |  |  |  | 218752 |  | 0 | 218752 | 218752 | 0 |  |  | 0
6 | งานระบบโทรศัพท์&คอมพิวเตอร์
| - ตู้ Rack ขนาด 42U (พร้อมอุปกรณ์ประกอบ พัดลม-รางปลั๊กไฟ) |  | ชุด | 2 | 26000 | 52000 | 0 | 0 | 52000 | 52000 | 52000
| - อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย สำหรับระบบ PAC X-Ray พร้อมอุปกรณ์ประกอบตาม |  | ชุด | 1 | 126100 | 126100 | 0 | 0 | 126100 | 126100 | 126100
| ข้อกำหนด | [8 empty] | 0 | 0
| - อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย สำหรับระบบ HIS & Internet พร้อมอุปกรณ์ประกอบตาม |  | ชุด | 2 | 243700 | 487400 | 0 | 0 | 487400 | 487400 | 487400
| ข้อกำหนด | [8 empty] | 0 | 0
| - อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย สำหรับระบบอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบตาม |  | ชุด | 3 | 134000 | 402000 | 0 | 0 | 402000 | 402000 | 402000
ข้อกำหนด
| รวม (6)งานระบบโทรศัพท์&คอมพิวเตอร์ |  |  |  |  | 1067500 |  | 0 | 1067500 | 1067500 | 0
7 | งานระบบประปา
|  | เครื่องทำน้ำร้อน ขนาด 6000 w | ชุด | 17 | 6500 | 110500 |  |  | 110500 | 110500 | 110500
| รวม (7)งานระบบประปา |  |  |  |  | 110500 |  | 0 | 110500 | 110500 | 0
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)
3.1 | หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี
3.1.1 | งานกั้นพื้นที่ทำงานรอบพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมงานป้องกันฝุ่น |  | ม. | 30 | 90 | 2700 |  | 0 | 2700 | 2700 | 2700
3.1.2 | งานป้ายโครงการ |  | งาน | 1 | 3000 | 3000 |  | 0 | 3000 | 3000 | 3000
3.1.3 | งานติดตั้งนั่งร้านเหล็กสำหรับเดินท่อไฟฟ้าภายนอกอาคาร |  | ตร.ม. | 400 | 350 | 140000 |  | 0 | 140000 | 140000 | 140000
3.1.4 | งานสำรองระบบไฟฟ้าโดยการไฟฟ้านครหลวง อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี |  | งาน | 1 | 189000 | 189000 |  | 0 | 189000 | 189000 | 189000
3.1.5 | ค่าซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี |  | งาน | 1 | 168000 | 168000 |  | 0 | 168000 | 168000 | 168000
(ค่าบำรุงรักษาในอัตราวันละ700บาทจำนวน 240วัน)
| รวม (3.1)หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี |  |  |  |  | 502700 |  | 0 | 502700 | 502700 | 0
0
| หมายเหตุ : | - บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสาร ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น | [7 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 43416385.7367 |  | 4631751.1154 | 48048136.8521
48048136.8521

## F
*** complete ***
การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย |  |  |  | ตาราง Factor F งานอาคาร
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0433.2 / ว.281 ลว.19 มิถุนายน 2563 |  |  |  | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0%
เริ่มใช้ 19 มิถุนายน 2563 |  |  |  | เงินประกันผลงานหัก | 0%
ราคาค่าวัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้ |  | 25468055.3521 | บาท | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 5%
Factor F = | D - ((D-E)*(A-B)/(C-B)) |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7%
B | 25000000 | B : ค่างานต้นทุนต่ำ |  | ค่างานต้นทุน | Factor F
A | 25468055.3521 | A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้ |  | (บาท)
C | 30000000 | C : ค่างานต้นทุนสูง |  | 500000 | 1.3056
|  |  |  | 1000000 | 1.3033
D | 1.223 | D : Factor F ทุนต่ำ |  | 2000000 | 1.3017
E | 1.2147 | E : Factor F ทุนสูง |  | 5000000 | 1.2985
Factor F = | 1.2222 | นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ |  | 10000000 | 1.2926
|  |  |  | 15000000 | 1.2576
A * Factor F | 31127057.2513 |  |  | 20000000 | 1.25
|  |  |  | 25000000 | 1.223
|  |  |  | 30000000 | 1.2147
|  |  |  | 40000000 | 1.2143
|  |  |  | 50000000 | 1.2142
|  |  |  | 60000000 | 1.2043
|  |  |  | 70000000 | 1.2032
|  |  |  | 80000000 | 1.2032
|  |  |  | 90000000 | 1.2032
|  |  |  | 100000000 | 1.2032
|  |  |  | 150000000 | 1.2005
|  |  |  | 200000000 | 1.2005
|  |  |  | 250000000 | 1.1996
|  |  |  | 300000000 | 1.1934
|  |  |  | 350000000 | 1.1848
|  |  |  | 400000000 | 1.184
|  |  |  | 500000000 | 1.1835
|  |  |  | >500,000,000 | 1.177
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้

## คำนวณFactor F
คำนวณเทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
โครงการ ปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วย ส.9+Nicu สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
1 | ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน ของงานก่อสร้าง |  |  |  |  | เป็นเงิน |  |  |  |  | 24702210.68 | [5 empty] | บาท
| เงื่อนไข | เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ |  |  |  | 5 | % ต่อปี
|  | เงินประกันผลงานหัก 0% |  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
| เมื่อ | ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน |  |  | = | A | = | 24702210.68 |  |  |  |  | บาท
|  | ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่าค่างาน ต้นทุน A |  |  | = | B | = | 20000000 |  |  |  |  | บาท
|  | ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างาน ต้นทุน A |  |  | = | C | = | 25000000 |  |  |  |  | บาท
|  | ค่า Factor F ของงานต้นทุน B |  |  | = | D | = |  | 1.25
|  | ค่า Factor F ของงานต้นทุน C |  |  | = | E | = |  | 1.223
|  | ค่า Factor F |  |  | = | D | - | [ ( | D | - | E |  | ) | x | ( | A | - | B | )]
[11 empty] | ( | C | - | B | )
|  | แทนค่าสูตร |  |  | = | 1.25 |  | - | [( | 1.25 |  | - | 1.223 |  | )( | 24702210.68 |  |  |  | - | 20000000 | )]
[10 empty] | ( | 25000000 |  |  |  |  | - | 20000000 |  |  |  | )
[5 empty] | = | 1.25 |  | - [( | 0.027 |  | )( | 4702210.68 |  |  |  | )]
5000000
[5 empty] | = | 1.25 |  | - | 0.025392 | [13 empty] | 1.2246
|  | ดังนั้นใช้ Factor F |  |  | = | 1.2246
|  |  | ราคาค่าก่อสร้างเมื่อรวม Factor F | [5 empty] | = | 30250327.1987